STANDART CERRAHİ ÖNLÜK TİP 1 ŞARTNAMESİ

- Ürün kumaşı non-woven SSMMS kumaş olmalıdır ve 35gr.+- 5gr/m2 olmalıdır.

- Önlük boyları minimum 125 cm uzunlukta olmalıdır.

- Her bir paket içerisinde 1 adet standart  cerrahi önlük olmalıdır.

- Kol manşetlerinin boyu en az 8-10 cm tamamen pamuklu dokumadan üretilmiş ve bilekleri rahatsız etmeden kavrayabilecek sıklıkta ve ter emici özellikte olmalıdır.

- Önlük kumaşı, cildin nefes almasını sağlamalı ancak alkol, kan ve benzeri vücut sıvılarını absorbe etmeden ortamdan uzaklaştıracak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte olmalıdır.

- Önlük ebatları S,M, L,XLVE XXL olmalıdır.

- Önlükte iki dış ve iki iç olmak üzere dört bağcık bulunmalıdır.

- Önlüğün  rengi , operasyon esnasında hekimin gözünü yormaması için medikal mavi veya yeşil renkte olmalıdır ve antialerjik – antibakteriyel özelliklere sahip olmalıdır.

- Aynı zamanda önlük kumaşı hava geçirgen özelliğe sahip olmalı ve terlemeye izin vermemelidir.

- Önlükler gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça giyebilmesine olanak verecek şekilde katlanmış olmalıdır.

- Paketlemede kullanılan torba , bir yüzü medikal pe ve diğer yüzü medikal kağıt olan özel bir malzemeden üretilmiş olmalıdır ve paketleme torbasının üzerinde etilen oksit sterilizasyon işaretlemesi bulunmalıdır.

- Ürünler etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.

- Ürünlerin raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır.

- ÜRÜNE AİT CE Belgesi olmalı ve CE Belgesi  TÜRKAK onaylı olmalıdır.

- Üretici firmanın iso13485 belgesi bulunmalıdır.

- ÜRÜN UBB sistemine kayıtlı olmalıdır.

- Ürün etiketi üzerinde üretim, sterilizasyon ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır.